## Slide 1: Caibidil 24
Iarmhairtí Srutha Leictrigh & Ciorcaid theaghlaigh

## Slide 2: Iarmhairtí srutha leictrigh
Téamh
 Ceimiceach
Maighnéadach (Caibidil 26)

## Slide 3: Éifeacht téimh
Turgnamh chun iniúchadh a dhéanamh ar éifreacht téimh
Torthaí:
Ardú teochta i gcomhréir le:
Sruth cearnaithe
Am
Friotaíocht
Conclúid
H = I2Rt

## Slide 4: Dlí Joule
Cumhacht P = Ráta ag a dtairgtear teas sa sreang:
P = W = I2Rt
t t
 P = I2R
Dlí Joule
Tá an ráta ina n-athraítear fuinneamh leictreach go fuinneamh inmhéanach i séolaí i gcomhréir díreach le cearnóg an tsrutha a shreabhann tríd má fhanann an friotaíocht buan.
i.e. P = I 2R

## Slide 5: Dlí Joule a fhíorú
Lig don sruth sreabhadh 3 noim.
Tomhais ardú teochta
Déan le sraith de luachanna srutha
Coimead
Am
Toirt uisce
Teocht tosaigh uisce

## Slide 6: Dlí Joule:Torthaí & Conclúid
Graf: Líne díreach trí (0,0)
Léiríonn an graf go bhfuil I2 α 
h = mc => p = mc .
t
M,c,t tairiseach => p α  . Ach ón ngraf: I2 α 
P α I2
Fíoraíonn sé dlí Joule
Tabhair faoi ndeara: Fána an ghraif = Δθ = mc
I2 Rt

## Slide 7: Réamhchúraim
1. Cuir insliú timpeall ar an gcalraiméadar chun laghdú ar cailleadh teasa san timpeallacht. Cuir cludach air
2. Athraigh an t-uisce gach uair agus tosnaigh leis an mhais céanna gach uair d’uisce fhuair
3. Bi cinnte go bhfuil an corna téite clúdaithe le h-uisce agus uaidh sin go mbeidh an teas ar fad ag dul isteach san uisce.
4. Coimead an sruth tairiseach leis an réastat

## Slide 8: Réamhchúraim
5. Sruth ag sreabhadh ar feadh tamaill gairid – ardú teochta an-bheag agus%earraid mór ag baint leis
6. Sruth ag sreabhadh ar feadh tamaill fada – ardú teochta an-mhór ach níos mó seans go gcailltear fuinneamh san timpeallacht
7. Dean an t-uisce a mheascadh go rialta
8 Tóg an teocht is airde tar éis sruth a mhúchadh

## Slide 9: Buntáistí a bhaineann le tarchur fhuinnimh leictrigh ag ardvoltas
Cás 1 Voltas íseal
Voltas = 5000V  I = 1 000 000 = 200A
5000
Cumhacht caillte P = RI2 = (10) (200)2 = 400 000W
% Caillte = 400 000 x 100 = 40%
1 000 000 1

## Slide 10: Ardvoltas
Cás 2 Ard Voltas (= Ardteannas)
Voltas = 250kV  I = 1 000 000 = 4A
250 000
Cumhacht caillte P = RI2 = (10) (4)2 = 160W
% Caillte = 160 x 100 = 0.016%
1 000 000 1

## Slide 11: Tarchur leictreachais:
Ag ardvoltas chun laghdú ar fuinneamh caillte á iompar de réir RI2
Úsáidtear sruth ailtearnach mar is féidir an voltas a ardú nó a ísliú go héasca:claochladán

## Slide 13: Iarmhairt Ceimiceach sruth Leictrigh
Comhphairteanna
Leictrilít: an leacht in a dtarlaíonn leictrealú
Leictreoid: Na slata nó plataí a bhíonn san leictrilít
Anóid: Leictreoid ceangailte le taobh deimhneach an bhataire
Catóid: Leictreoid ceangailte le taobh diúltach an bhataire
Voltaiméadar: Coimeadáin, leictreoidí agus leictrilít le chéile
Leictreoidí táimhe: Ní ghlacann siad páirt sna imoibrithe
Leictreoidí gníomhacha: Ghlacann siad páirt sna imoibrithe
Anóid: pláta chopair

## Slide 15: Leictrealú – úsáideanna
Leictreaphlátáil – Lecitrealú a úsáid chun screamh de mhiotail amháin a chur anuas ar dhromchla miotail eile.
Miotail a bhaint óna mianta (ores)
Miotail a íonú
Toilleoirí leictrilíteach a thairgeadh

## Slide 16: Ciorcaid theaghlaigh
Príomhlíonra
Sruth Ailtéarnach Voltas = 230V
Trí shreang
  Beo(live)
  ag 230V
  Dáinséireach
  Neodrach
  (neutral)
  ag 0V
  Talamh
  (earth)
  Ceangailte go plata miotail
  atá sa talamh

## Slide 18: Gléas slándála
Fiús MCB
FSI

## Slide 19: Plocóidí

## Slide 20: Soilsí
Fiús ar an líne beo
Soilsí i dtreocheangail

## Slide 21: Cileavatuair
Aonad fhuinnimh a úsáideann an BSL
An méid fuinnimh leictrigh a n-aistrítear go foirmeacha eile in 1 uair a chloig nuair is 1000W (1kW) an ratú ar an gléas
1Kw ar feadh 1 uair a chloig
1000J in aon soicind  1000 000 X 60 X 60 = 3 600 000 J in aon uair a chloig = 3.6 MJ
Líon na n-aonaid (= líon na cileavatuairenta) = cileavat X uair a chloig